## Controle de padrões geral
PADRÃO DE CALIBRAÇÃO L&W - CONTROLE DE CALIBRAÇÃO
[11 empty] | Atualizado em: |  |  | 17/08/2026 - ADAUTO
ITEM | CAD.SAP | ID | COD SPED | NCM | SÉRIE | DESCRIÇÃO | Usuario | Locação | ORGÃO CERT. | Periodicidade | DATA CAL. | Data Venc. | AÇÃO | STATUS
1 | 12014239 | 54597 | 30007063-7 | 90249000 | 502 | BICOS - BENDTSEN - SE 164 | JC | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-01 | 2026-04-01 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
2 | 12014240 | 59031 | 30007063-7 | 90249000 | 520 | BICOS - BENDTSEN - SE 164 | AP | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-20 | 2027-05-20 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
3 | 12014241 | 59032 | 30007063-7 | 90249000 | 538 | BICOS - BENDTSEN - SE 164 | MC | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-20 | 2027-05-20 | Em Uso
4 | 12014242 | 59033 | 30007063-7 | 90249000 | 532 | BICOS - BENDTSEN - SE 164 | LF | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-26 | 2026-04-26 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
5 | 12015970 | 61805 | 30007063-7 | 90249000 | 550 | BICOS - BENDTSEN - SE 164 | ES | SP | L&W | 24 Meses | 2025-12-21 | 2027-12-22 | Em Uso
6 | 12014243 | 59034 | 30007461-7 | 90249000 | 124 | BICOS - PERMEANCE - SE 166 | JC | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-29 | 2026-04-29 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
7 | 12014244 | 59035 | 30007461-7 | 90249000 | 131 | BICOS - PERMEANCE - SE 166 | AP | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-21 | 2027-05-21 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
8 | 12014245 | 59036 | 30007461-7 | 90249000 | 134 | BICOS - PERMEANCE - SE 166 | LF | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-29 | 2026-04-29 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
9 | 12014246 | 59037 | 30007461-7 | 90249000 | 138 | BICOS - PERMEANCE - SE 166 | MC | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-21 | 2027-05-21 | Em Uso
10 | 12015971 | 61804 | 30007461-7 | 90249000 | 156 | BICOS - PERMEANCE - SE 166 | ES | SP | L&W | 24 Meses | 2025-12-18 | 2027-12-19 | Em Uso
11 | 12014247 | 59038 | 30007916-7 | 90249000 | 503 | BICOS - PERMEANCE - SE 168 | C | C.Reparo | L&W | 24 Meses | 2024-04-26 | 2026-04-26 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
12 | 12014248 | 59039 | 30002528-7 | 90249000 | 13504 | BICOS - GURLEY - SE 121 - (12-317) | JC | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-26 | 2026-04-26 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
13 | 12014249 | 59040 | 30002528-7 | 90249000 | 995201-16 | BICOS - GURLEY - SE 121 - (12-308) | AP | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-21 | 2027-05-21 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
14 | 12014250 | 59041 | 30002528-7 | 90249000 | 050348 | BICOS - GURLEY - SE 121 | ES | SP | L&W | 24 Meses | 2025-12-21 | 2027-12-22 | Em Uso
15 | 12014251 | 59042 | 30002528-7 | 90249000 | 031942 | BICOS - GURLEY - SE 121 | LF | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-21 | 2027-05-21 | Em Uso
16 | 12014252 | 59043 | 30001514-7 | 90249000 | 133 | BICOS - PPS - SE 115 / 165 - (12-311) | AP | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-21 | 2027-05-21 | Em Uso
17 | 12014253 |  | 30001514-7 | 90249000 | 169 | BICOS - PPS - SE 115 / 165 | JC | SP | L&W | 24 Meses | 2025-12-17 | 2027-12-18 | Em Uso | No CR com Adauto
18 | 12016003 |  | 30001514-7 | 90249000 | 170 | BICOS - PPS - SE 115 / 165 | LF | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-26 | 2026-04-26 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
19 | 12014254 | 59044 | 30001514-7 | 90249000 | 151 | BICOS - PPS - SE 115 / 165 | ES | SP | L&W | 24 Meses | 2025-12-17 | 2027-12-18 | Em Uso
20 | 12014255 | 59045 | 30001514-7 | 90249000 | 167 | BICOS - PPS - SE 115 / 165 | MC | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-21 | 2027-05-21 | Em Uso
21 | 12014256 | 59046 | 30009372-7 | 90249000 | 1006-178 | BRILHO L&W | LF | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-25 | 2027-05-25 | Em Uso
22 | 12014257 | 59047 | 30009372-7 | 90249000 | 1005-162 | BRILHO L&W | AP | SP | L&W | 24 Meses | 2025-11-23 | 2027-11-24 | Em Uso | Com Jorge Capura
23 | 12020838 |  | 30009372-7 | 90249000 | 1004-138 | BRILHO L&W | JC | SP | L&W | 24 Meses | 2024-03-29 | 2026-03-29 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
24 | 12014169 | 59048 | 70000200 | 90318099 | 40530 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,1 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-20 | Em Uso
25 | 12014169 | 59048 | 70000201 | 90318099 | 40002 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,2 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
26 | 12014169 | 59048 | 70000202 | 90318099 | 40518 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,3 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
27 | 12014169 | 59048 | 70000204 | 90318099 | 30219 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,5 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
28 | 12014169 | 59048 | 70000204 | 90318099 |  | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,7 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
29 | 12014169 | 59048 | 70000205 | 90318099 | 50376 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,0 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
30 | 12014169 | 59048 | 70000208 | 90318099 | 30703 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,9 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
31 | 12014169 | 59048 | 70000205 | 90318099 | 5029 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 3,0 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
32 | 12014169 | 59048 |  | 90318099 | 173625 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 5,0 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
33 | 12014169 | 59048 |  | 90318099 | 171195 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 10,0 mm | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-19 | 2028-01-19 | Em Uso
34 | 12014170 | 59049 |  | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,1 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
35 | 12014170 | 59049 | 70000201 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,2 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
36 | 12014170 | 59049 | 70000202 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,3 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
37 | 12014170 | 59049 | 70000204 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,5 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
38 | 12014170 | 59049 | 70000204 | 90318099 |  | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,7 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
39 | 12014170 | 59049 | 70000205 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,0 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
40 | 12014170 | 59049 | 70000208 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,9 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
41 | 12014170 | 59049 | 70000210 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 3,0 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
42 | 12014170 | 59049 | 70000211 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 5,0 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
43 | 12014170 | 59049 | 70000212 | 90318099 | IP33471 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 10 mm | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
44 | 12014258 | 59050 | 70000200 | 90318099 | 980713 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,1 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
45 | 12014258 | 59050 | 70000201 | 90318099 | 980758 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,2 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
46 | 12014258 | 59050 | 70000202 | 90318099 | 980569 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,3 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
47 | 12014258 | 59050 | 70000204 | 90318099 | 980091 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,5 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
48 | 12014258 | 59050 | 70000204 | 90318099 |  | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,7 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
49 | 12014258 | 59050 | 70000205 | 90318099 | 980483 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,0 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
50 | 12014258 | 59050 | 70000208 | 90318099 | 950263 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,9 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
51 | 12014258 | 59050 | 70000210 | 90318099 | 980697 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 3,0 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
52 | 12014258 | 59050 | 70000211 | 90318099 | 980164 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 5,0 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
53 | 12014258 | 59050 | 70000212 | 90318099 | 963817 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 10 mm | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-20 | 2028-01-20 | Em Uso
54 | 12014259 | 59051 | 70000200 | 90318099 | .050024 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,1 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
55 | 12014259 | 59051 | 70000201 | 90318099 | 910872 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,2 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
56 | 12014259 | 59051 | 70000202 | 90318099 | 930003 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,3 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
57 | 12014259 | 59051 | 70000204 | 90318099 | 910815 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,5 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
58 | 12014259 | 59051 | 70000204 | 90318099 | 172003 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,7 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
59 | 12014259 | 59051 | 70000205 | 90318099 | 910562 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,0 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
60 | 12014259 | 59051 | 70000208 | 90318099 | 910789 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,9 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
61 | 12014259 | 59051 | 70000210 | 90318099 | 910094 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 3,0 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
62 | 12014259 | 59051 | 70000211 | 90318099 | 920324 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 5,0 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
63 | 12014259 | 59051 | 70000212 | 90318099 | 924115 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 10 mm | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
64 | 12040805 |  | BR0000004145 | 90318099 | 205604 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,1 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018763 | 90318099 | 245662 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,2 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018764 | 90318099 | 215227 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,3 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000004136 | 90318099 | 235213 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,5 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018765 | 90318099 | 215170 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 0,7 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018770 | 90318099 | 244648 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,0 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018766 | 90318099 | 255597 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 1,9 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018767 | 90318099 | 245992 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 3,0 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018768 | 90318099 | 245826 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 5,0 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12040805 |  | BR0000018769 | 90318099 | 244512 | BLOCOS - 10 pçs - Mitutoyo - Bloco 10 mm | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-10 | 2027-09-10 | Em Uso
64 | 12031953 |  | BR0000013832 | 90172000 | 46610104/1022 | BAROMETRO TESTO 511 | LF | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-07-27 | 2027-07-28 | Em Uso | No CR com Adauto
| 12039696 |  | BR0000013832 | 90172000 | 39123703/0824 | BAROMETRO TESTO 511 | ES | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-07-27 | 2027-07-28 | Em Uso | No CR com Adauto
65 | 12032183 |  | BR0000013832 | 90172000 | 39122636/1223 | BAROMETRO TESTO 511 | JC | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-05-07 | 2027-05-08 | Em Uso
66 | 12014260 | 59052 | 4L29074960C | 73269090 | 156 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo J | JC | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-02-03 | 2029-02-02 | Em Uso
67 | 12014261 | 59053 | 4L29074960C | 73269090 | 516 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo J | AP | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-05-30 | 2029-05-29 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
68 | 12014262 | 59054 | 4L29074960C | 73269090 | 161 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo P | JC | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-02-03 | 2029-02-02 | Em Uso
69 | 12014263 | 59055 | 4L29074960C | 73269090 | 523 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo P | AP | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-02-03 | 2029-02-03 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
70 | 12014264 | 59056 | 4L29074960C | 73269090 | 154387 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo P | LF | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-03-09 | 2029-03-09 | Em Uso
71 | 12033054 | 202648 | 4L29074960C | 73269090 | P9 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo P | MC | SP | Trescal | 36 Meses | 2024-08-23 | 2027-08-24 | Em Uso
72 | 12014265 | 59057 | 4L29074960C | 73269090 | 31291 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo P | ES | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-05-30 | 2029-05-29 | Em Uso
73 | 12014266 | 59058 | 4L29074960C | 73269090 | 29074970 | CALIBRADOR DE DIAFRAGMA - Tipo J | ES | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-05-30 | 2029-05-29 | Em Uso
74 | 12016475 | 62222 | 200-520M | 84149010 | 153651 | CALIBRADOR DE VAZÃO-DEFENDER 520M | C | SP | IPT | 24 Meses | 2024-01-08 | 2026-01-08 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio calibração )
75 | 12014342 |  | 4L70001078A | 90261019 | 163-1128 | CALIBRADOR DE VAZÃO - ATEQ CDF-1000 | C | SP | IPT | 24 Meses | 2025-05-12 | 2027-05-12 | Em Uso
76 | 12034622 | 202653 | 4L70001078A | 90261019 | A00450-0147 | CALIBRADOR DE VAZÃO - ATEQ CDF 7000 | C | SP | IPT | 24 Meses | 2025-02-10 | 2027-02-10 | Em Uso
77 | 12014343 |  | 184-304S | 90173090 | 184-306S | CALIBRADOR DE FOLGA - (Micrômetro) | JC | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-05-12 | 2027-05-13 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
79 | 12014172 | 59061 | 4L30005380 | 90318060 | 1211828 | CÉLULA DE CARGA - 40 N - (Micrômetro) | LF | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-06-04 | 2028-06-03 | Em Uso
80 | 12023971 |  | 30016359-7 | 90318060 | 1187193 | CÉLULA DE CARGA - 1000 N | LF | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-11-12 | 2027-11-13 | Em Uso
81 | 12014236 | 59148 | 4L30005380 | 90318060 | 695361 | CÉLULA DE CARGA - 100 N - (Tensile/STFI) | LF | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-11-12 | 2027-11-13 | Em Uso
82 | 12014268 | 59060 | ZNBW-072000-000001 | 90318060 | 308093 | CÉLULA DE CARGA - 2 kN - (Crush/PPS) | LF | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2023-11-08 | 2025-11-07 | Vencido
83 | 12014269 | 59062 | ZNBW-072000-000003 | 90318060 | 312806 | CÉLULA DE CARGA - 5 kN - (Burst/Crush/ZD) | LF | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-11-13 | 2027-11-14 | Em Uso
84 | 12015972 | 61806 | 4L30005380 | 90318060 | 1488649 | CÉLULA DE CARGA - 40 N - (Micrômetro) | ES | SP | Trescal | 24 Meses | 2024-04-30 | 2026-05-01 | Vencido | enviar com dispositivo ( no CR com Adauto para verificação )
85 | 12015973 | 61806 | 30016359-7 | 90318060 | 749612 | CÉLULA DE CARGA - 1000 N - (Tensile/ZD) | ES | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-06-02 | 2027-06-02 | Em Uso
86 | 12015974 | 61806 | 4L30005380 | 90318060 | 744414 | CÉLULA DE CARGA - 100 N - (Tensile/STFI) | ES | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-05-12 | 2027-05-12 | Em Uso
87 | 12015975 | 61806 | ZNBW-072000-000003 | 90318060 | 450521 | CÉLULA DE CARGA - 5 kN - (Burst/Crush/ZD) | ES | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-05-13 | 2027-05-13 | Em Uso
88 | 12014347 |  | 4L30005380 | 90318060 | 1349722 | CÉLULA DE CARGA - 40 N | JC | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-02-02 | 2028-02-03 | Em Uso
89 | 12014238 | 59150 | 30016359-7 | 90318060 | 693633 | CÉLULA DE CARGA- 1000 N | JC | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-03-25 | 2027-03-26 | Em Uso
90 | 12014271 | 59147 | ZNBW-072000-000001 | 90318060 | 368169 | CÉLULA DE CARGA - 2 kN | JC | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-03-25 | 2027-03-25 | Em Uso
91 | 12014350 |  | ZNBW-072000-000003 | 90318060 | 373311 | CÉLULA DE CARGA - 5 kN | JC | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-03-25 | 2027-03-25 | Em Uso
92 | 12018798 |  | 4L30005380 | 90318060 | 1520506 | CÉLULA DE CARGA - 40 N | AP | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-03-21 | 2028-03-20 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
93 | 12018800 |  | 30016359-7 | 90318060 | 789097 | CÉLULA DE CARGA - 1000 N | AP | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2026-07-01 | 2028-07-01 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
94 | 12018801 |  | ZNBW-072000-000003 | 90318060 | 506959 | CÉLULA DE CARGA - 5 kN | AP | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2026-07-15 | 2028-07-15 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
95 | 12034575 |  | 4L30005380 | 90318060 | 1282071 | CÉLULA DE CARGA - 100 N | MC | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-03-26 | 2027-03-26 | Em Uso
96 | 12035267 |  | 4L30005380 |  | 597883 | CÉLULA DE CARGA - 40 N | MC | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-06-25 | 2027-06-25 | Em Uso | enviar com dispositivo
97 | 12035266 |  | 4L30005380 | 90318060 | 636810 | CÉLULA DE CARGA - 5 kN | MC | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-04-07 | 2027-04-07 | Em Uso
98 | 12035265 |  | 4L30005380 | 90318060 | 1262258 | CÉLULA DE CARGA - 1000 N | MC | SP | SENAI / CTM | 24 Meses | 2025-03-26 | 2027-03-26 | Em Uso
99 | 12014273 | 59065 | 2029CRONOMETROHW30 | 91029900 |  | CRONÔMETRO DIGITAL - OREGON | AP | SP | BALITEK | 12 Meses | 2026-02-03 | 2027-02-03 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
100 | 12014275 | 59067 | 2029CRONOMETROHW30 | 91029900 | *** | CRONÔMETRO DIGITAL - OREGON | MC | SP | BALITEK | 12 Meses | 2025-11-05 | 2026-11-05 | Sol. Cal.
101 | 12016165 | 61851 | 2029CRONOMETROHW30 | 91022900 | 58043 | CRONÔMETRO DIGITAL - TECHNOS | ES | SP | BALITEK | 12 Meses | 2026-02-03 | 2027-02-03 | Em Uso
102 | 12016166 | 61852 | 2029CRONOMETROHW30 | 91022900 | 58048 | CRONÔMETRO DIGITAL - TECHNOS | LF | SP | BALITEK | 12 Meses | 2026-04-16 | 2027-04-16 | Em Uso
103 | 12016167 | 61853 | 2029CRONOMETROHW30 | 91022900 | 58052 | CRONÔMETRO DIGITAL - TECHNOS | Reserva | Sorocaba-Sala Instrumentos | BALITEK | 12 Meses | 2026-04-16 | 2027-04-16 | Em Uso | Na sala do Lana
104 | 12016168 | 61854 | 2029CRONOMETROHW30 | 91022900 | 58053 | CRONÔMETRO DIGITAL - TECHNOS | JC | SP | BALITEK | 12 Meses | 2026-02-03 | 2027-02-03 | Em Uso
107 | 12014287 | 59080 | ZNBW-030311-000001 | 90.31.80.11 | 8B15 | DINAMOMETRO - 50 kN - (Prensa 040) | Reserva | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-05-15 | 2027-05-15 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
109 | 12014288 | 68215 | MT_0167 | 90178090 | 520 | ESCALA DE ACO 300 mm | AP | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-01-30 | 2028-01-31 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
110 | 12014289 | 68216 | MT_0167 | 90178090 | 502 | ESCALA DE ACO 300 mm | JC | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-01-30 | 2028-01-31 | Em Uso
111 | 12018985 |  | MT_0167 | 90178090 |  | ESCALA DE ACO 300 mm | C | SP | Trescal | 24 Meses | 2024-04-25 | 2026-04-26 | Vencido
112 | 12014290 | 59084 | 29394150AA | 90249000 | 2022 | FILME DO TSO AUTOLINE | JC | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-25 | 2026-04-26 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
113 | 12014291 | 59085 | 29394150AA | 90249000 | 456 | FILME DO TSO AUTOLINE | AP | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-22 | 2027-05-23 | Em Uso | Com Ermelino
114 | 12014292 | 59086 | 29394150AA | 90249000 | 2104 | FILME DO TSO AUTOLINE | LF | SP | L&W | 24 Meses | 2024-04-25 | 2026-04-26 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
115 | 12014293 | 59087 | 29394150AA | 90249000 | 1049 | FILME DO TSO STAND ALONE | ES | SP | L&W | 24 Meses | 2025-05-22 | 2027-05-23 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
116 | 12038642 | 202073 | 29394150AA | 90249000 | 5005 | FILME DO TSO AUTOLINE | ES | SP | L&W | 24 Meses | 2023-04-30 | 2025-04-30 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
117 | 12038643 | 202074 | 29394150AA | 90249000 | 5006 | FILME DO TSO AUTOLINE | MC | SP | L&W | 24 Meses | 2023-04-30 | 2025-04-30 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio Suécia )
118 | 12014338 | 59134 | 187-907 | 90172000 | 046071 | GONIÔMETRO - MITUTOYO | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-08-15 | 2026-08-16 | Vencido | EM CALIBRAÇÃO CERTI - NF 51055
119 | 12014339 | 59135 | 187-907 | 90172000 | 068146 | GONIÔMETRO - MITUTOYO | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-06-18 | 2026-06-19 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando validação )
120 | 12014341 | 59137 | 187-907 | 90172000 |  | GONIÔMETRO - MITUTOYO | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-28 | 2028-01-29 | Em Uso
121 | 12015981 | 61809 | 187-907 | 90172000 | 156021 | GONIÔMETRO - MITUTOYO | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-14 | 2027-02-15 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
122 | 12015980 | 61810 | 187-907 | 90172000 | 156028 | GONIÔMETRO - MITUTOYO | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-14 | 2027-02-15 | Em Uso
123 | 12014295 | 59089 | ZNBW-030203-000007 | 90262010 | 512 | MANOMETRO DIGITAL L&W - 3000 kPa | Reserva | Sorocaba | ABSI | 24 Meses | 2022-04-26 | 2024-04-26 | Vencido | Não encontrado
125 | 12014297 | 59091 | 70000166 | 90262010 | 1019609 | MANOMETRO 0 a 20 kPa - THOMEN - (839) | AP | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-01-12 | 2027-01-12 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
126 | 12014354 | 54593 | 70000166 | 90262010 | C031806 | MANOMETRO 0 a 20 kPa - HUBER - (826) | JC | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-05-07 | 2027-05-07 | Em Uso
127 | 12033052 | 202071 | 4L70000444A | 90262010 | L102702 | MANOMETRO 0 a 20 kPa - HUBER - (826) | MC | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-07-28 | 2027-07-28 | Em Uso | No CR com Adauto
128 | 12033053 | 202072 | 4L70000444A | 90262010 | M072006 | MANOMETRO 0 a 20 kPa - HUBER - (826) | LF | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-07-28 | 2027-07-28 | Em Uso | No CR com Adauto
129 | 12014298 | 59092 | 70000166 | 90262010 | 1026709 | MANOMETRO 0 a 20 kPa - THOMEN | ES | SP | ABSI | 12 Meses | 2026-01-12 | 2027-01-12 | Em Uso
130 | 12014299 | 59093 | 70000166 | 90262010 | 1033798 | MANOMETRO 0 a 20 kPa - THOMEN - (640) | Reserva | Sorocaba | ABSI | 12 Meses | 2026-03-16 | 2027-03-16 | Em Uso | Na sala do Lana
131 | 12014300 | 59094 | ZNBW-051300-000001 | 90172000 | 820 | MEDIDOR DE ALTURA - (Rasgo) | JC | SP | Trescal | 24 Meses | 2024-04-25 | 2026-04-26 | Vencido | NÃO SERÁ CALIBRADO POR ENQUANTO
132 | 12014301 | 59095 | ZNBW-051300-000001 | 90172000 | 10 | MEDIDOR DE ALTURA - (Rasgo) | ES | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-07-08 | 2027-07-09 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
133 | 12014303 | 59097 | ZNBW-051300-000001 | 90172000 | 07GZA000 | MEDIDOR DE ALTURA - (Rasgo) | LF | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-06-13 | 2027-06-14 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
134 | 12015977 | 61807 | 4L70000213 | 90172000 | *** | MEDIDOR DE ALTURA - (Rasgo) | AP | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-05-13 | 2027-05-13 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
136 | 12014305 | 59099 | 368-166 | 90173010 | 124M | MICRÔMETRO TUBULAR STARRETT - (PFI) | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-05-30 | 2027-05-31 | Em Uso | Com Jorge Capura
137 | 12014686 |  | 368-166 | 90173010 | 124MBZ | MICRÔMETRO TUBULAR STARRETT - (PFI) | C | SP | CERTI | 24 Meses | 2024-04-26 | 2026-04-26 | Vencido | EM CALIBRAÇAO CERTI -NF 51350
138 | 12014306 | 59100 | 223090000104 | 90303100 | 70961956 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | JC | SP | BALITEK | 24 Meses | 2026-05-25 | 2028-05-25 | Em Uso
139 | 12015076 | 59102 | 223090000104 | 90303100 | 89540069 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | ES | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-03-27 | 2028-03-26 | Em Uso | No CR com Adauto ( bancada )
140 | 12014962 | 59104 | 223090000104 | 90303100 | 14850387 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | LF | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-02-03 | 2027-02-03 | Em Uso
141 | 12014309 | 59103 | 223090000104 | 90303100 | 85800379 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | MC | SP | Trescal | 24 Meses | 2024-09-25 | 2026-09-25 | Sol. Cal.
142 | 12014307 | 59101 | 223090000104 | 90303100 | 51400243 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | AP | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-02-03 | 2027-02-03 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
143 | 12031420 |  | PAQ-500-172-30B | 90173020 | A22325795 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | Reserva |  | CERTI | 12 Meses | 2026-04-28 | 2027-04-28 | Em Uso | Em uso com Jorge Capura
144 | 12031419 |  | PAQ-500-172-30B | 90173020 | A23016230 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | MC |  | CERTI | 12 Meses | 2026-04-28 | 2027-04-28 | Em Uso
145 | 12014311 | 59105 | BR0000008124 | 90173020 | BD027076 | PAQUIMETRO DIGITAL - 200 mm - (840) | AP | SP | CERTI | 12 Meses | 2026-01-14 | 2027-01-14 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
146 | 12014312 | 59106 | BR0000008124 | 90173020 | BH003222 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | Reserva | Sorocaba | CERTI | 12 Meses | 2026-03-25 | 2027-03-25 | Em Uso | No CR com Adauto ( com defeito )
147 | 12020290 |  | BR0000008124 | 90173020 | 18942395 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | JC | SP | CTM | 12 Meses | 2026-06-03 | 2027-06-03 | Em Uso | No CR com Adauto
148 | 12014314 | 59108 | BR0000008124 | 90173020 | A21079116 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | LF | SP | CERTI | 12 Meses | 2025-11-11 | 2026-11-11 | Sol. Cal.
149 | 12020291 |  | BR0000008124 | 90173020 | 18942205 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | ES | SP | CERTI | 12 Meses | 2026-01-14 | 2027-01-14 | Em Uso
150 | 12014356 | *** | 512510000055 | 90173020 | 11/300019 | PAQUIMETRO DIGITAL - 300 mm | C | SP | CERTI | 12 Meses | 2025-07-04 | 2026-07-04 | Vencido
151 | 12014316 | 59111 | 70000310 | 84239010 | 842 | PESOS - 7 pçs - Bending / Balança | AP | SP | Trescal | 36 Meses | 2025-02-04 | 2028-02-05 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
152 | 12014318 | 59113 | 70000310 | 84239010 | ID-003 | PESOS - 9 pçs - Bending / Balança | ES | SP | Trescal | 36 Meses | 2025-02-04 | 2028-02-05 | Em Uso
153 | 12014317 | 59112 | 70000310 | 84239010 | 518 | PESOS - 8 pçs - Bending / Balança | JC | SP | Trescal | 36 Meses | 2026-02-03 | 2029-02-03 | Em Uso
154 | 12014357 |  | 70000310 | 84239010 | ID-005 | PESOS - 8 pçs - Bending / Balança | LF | SP | KNWAGEN | 36 Meses | 2026-05-13 | 2029-05-13 | Em Uso
155 | 12034574 | 202043 | BR0000015989 | 84239010 | 246840-01 / 24840-02 | PESOS - 11 pçs - Bending / Balança | MC | SP | KNWAGEN | 36 Meses | 2024-10-07 | 2027-10-08 | Em Uso
156 | 12014177 | 59114 | ZNBW-072003-000001 | 84239010 | ID-001 | PESOS - 7 pçs - RASGO | ES | SP | Trescal | 36 Meses | 2025-02-04 | 2028-02-05 | Em Uso
157 | 12014358 | *** | ZNBW-072003-000001 | 84239010 | ID-004 | PESOS - 6 pçs - RASGO | LF | SP | KNWAGEN | 36 Meses | 2025-06-25 | 2028-06-25 | Em Uso
158 | 12014319 | 59115 | ZNBW-072003-000001 | 84239010 | 508 | PESOS - 6 pçs - RASGO | AP | SP | Trescal | 36 Meses | 2025-02-04 | 2028-02-05 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
159 | 12014320 | 59116 | ZNBW-072003-000001 | 84239010 | 524 | PESOS - 6 pçs - RASGO | JC | SP | KNWAGEN | 36 Meses | 2023-12-11 | 2026-12-11 | Sol. Cal.
160 | 12035247 | 202638 | 4L27837450A | 84239010 | L289-5116 | PESOS - 6 pçs + 1 pç de 500g- RASGO | MC | SP | Trescal | 36 Meses | 2025-11-03 | 2028-11-03 | Em Uso
161 | 12014321 | 59117 | ZNBW-080100-000001 | 7017.90.00 | PRT 2025 | PROVETA de 00 a 1000 mL | C | Sorocaba-Sala Instrumentos | ABSI | 36 Meses | 2023-06-28 | 2026-06-27 | Vencido | Não encontrado
162 | 12014322 | 59118 | ZNBW-080100-000001 | 7017.90.00 | PRT-1685 | PROVETA de 00 a 1000 mL | C | SP | ABSI | 36 Meses | 2021-01-29 | 2024-01-29 | Vencido | Não encontrado
163 | 12030620 |  | BR0000012862 | 7017.90.00 |  | PROVETA de 00 a 1000 mL | C | Sorocaba-Sala Instrumentos | ABSI | 36 Meses | 2024-03-05 | 2027-03-06 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
164 | 12030621 |  | BR0000012862 | 7017.90.00 |  | PROVETA de 00 a 1000 mL | MR | Sorocaba | ABSI | 36 Meses | 2024-03-05 | 2027-03-06 | Em Uso
165 | 12014323 | 59119 | BR0000012855 | 7017.90.00 | 506/PTR 4714 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 ml | AP | SP | ABSI | 36 Meses | 2024-10-23 | 2027-10-24 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
166 | 12014324 | 59120 | BR0000012855 | 7017.90.00 | 825 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 mL | JC | SP | ABSI | 36 Meses | 2023-12-11 | 2026-12-10 | Sol. Cal.
167 | 12014325 | 59121 | BR0000012855 | 7017.90.00 | 649 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 ml | C | SP | ABSI | 36 Meses | 2022-02-09 | 2025-02-09 | Vencido | Não encontrado
168 | 12030616 |  | BR0000012855 | 7017.90.00 | AT6397 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 ml | MC | SP | ABSI | 36 Meses | 2024-03-05 | 2027-03-06 | Em Uso
169 | 12030617 |  | BR0000012855 | 7017.90.00 | AT6370 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 ml | JC | SP | ABSI | 36 Meses | 2024-03-05 | 2027-03-06 | Em Uso
170 | 12030618 |  | BR0000012855 | 7017.90.00 | AT6360 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 ml | ES | SP | ABSI | 36 Meses | 2024-03-05 | 2027-03-06 | Em Uso
171 | 12030619 |  | BR0000012855 | 7017.90.00 | AT6383 | PROVETA DE VIDRO - 00 a 25 ml | LF | SP | ABSI | 36 Meses | 2024-03-05 | 2027-03-06 | Em Uso
172 | 12014173 |  | BR0000008133 | 90318100 | 2140239 | RELÓGIO COMPARADOR - (Crush) | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-09-09 | 2027-09-10 | Em Uso
173 | 12014351 |  | BR0000008133 | 90318099 | 2140238 | RELÓGIO COMPARADOR - (Crush) | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-11 | 2027-02-11 | Em Uso
174 | 12014352 |  | BR0000008133 | 90318101 | 2140240 | RELÓGIO COMPARADOR - (Crush) | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-11 | 2027-02-11 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
175 | 12019051 |  | 1101830000042 | 90318099 | 71091356 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-05 | 2027-02-05 | Em Uso
176 | 12014326 | 59122 | BR0000008134 | 90318099 | 70090145 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | LF | SP | CERTI | 24 Meses | 2026-01-28 | 2028-01-29 | Em Uso
177 | 12035255 |  | BR0000008134 | 90318099 | 4337660 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | MC | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-05 | 2027-02-06 | Em Uso
178 | 12014359 |  | BR0000008134 | 90318099 | 7975 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | AP | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-20 | 2027-02-20 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
179 | 12016002 | 61806 | BR0000008134 | 90318099 | 61030946 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2025-02-13 | 2027-02-13 | Em Uso
180 | 12014327 | 59123 | 70001053-3-7 | 9026.10.19 | 16654 | ROTAMETRO YEW - 1500 A 5000 mL/min | C | SP | IPT | 24 Meses | 2026-06-26 | 2028-06-25 | Em Uso
181 | 12014328 | 59124 | 70001053-1-7 | 9026.10.19 | 8951 | ROTAMETRO YEW - 10 A 180 mL/min | C | SP | IPT | 24 Meses | 2026-06-26 | 2028-06-25 | Em Uso
182 | 12014329 | 59125 | 70001053-2-7 | 9026.10.19 | 17192 | ROTAMETRO YEW - 200 A 1800 mL/min | C | SP | IPT | 24 Meses | 2026-06-26 | 2028-06-25 | Em Uso
183 | 12014330 | 59126 | 70001053-1-7 | 9026.10.19 | 9499 | ROTAMETRO YEW - 00 a 160 ml/min. | AP | SP | IPT | 24 Meses | 2025-04-22 | 2027-04-22 | Em Uso | Com Ermelino
184 | 12014331 | 59127 | 70001053-2-7 | 9026.10.19 | 16058 | ROTAMETRO YEW - 00 a 1600 ml/min | AP | SP | IPT | 24 Meses | 2025-04-22 | 2027-04-22 | Em Uso | Com Ermelino
185 | 12014332 | 59128 | 70001053-3-7 | 9026.10.19 | 15206 | ROTAMETRO YEW - 1600 a 6000 mL/min | AP | SP | IPT | 24 Meses | 2025-04-22 | 2027-04-22 | Em Uso | Com Ermelino
186 | 12014333 | 59129 | BR0000002664 | 90292010 | M2245B000158 | TACÔMETRO DIGITAL MINIPA | Reserva | Sorocaba | Trescal | 24 Meses | 2026-03-30 | 2028-03-29 | Em Uso | Na sala do Lana
187 | 12014360 | 200937 | BR0000002664 | 90292010 | DT-2245A | TACÔMETRO DIGITAL | AP | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-06-02 | 2028-06-02 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
188 | 12014335 | 59131 | BR0000002664 | 90292010 | MD224501148 | TACÔMETRO DIGITAL | Reserva | Sorocaba | Trescal | 24 Meses | 2025-02-04 | 2027-02-04 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
189 | 12015978 | 61811 | BR0000002664 | 90292010 | ID07500000612M | TACÔMETRO DIGITAL | ES | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-02-05 | 2027-02-05 | Em Uso
190 | 12015979 | 61812 | BR0000002664 | 90292010 | ID07500000613M | TACÔMETRO DIGITAL | LF | SP | Trescal | 24 Meses | 2025-02-05 | 2027-02-05 | Em Uso
191 | 12031422 |  | BR0000002664 | 90292011 | 3817304 | TACÔMETRO DIGITAL | MC |  | Trescal | 24 Meses | 2026-05-05 | 2028-05-04 | Em Uso
192 | 12031421 |  | BR0000002664 | 90292011 | 3817296 | TACÔMETRO DIGITAL | JC | SP | Trescal | 24 Meses | 2026-06-02 | 2028-06-01 | Em Uso
195 | 12014361 |  | 6435 | 90251990 | 160478 | TERMÔMETRO DIGITAL | AP | SP | BALITEK | 24 Meses | 2023-01-02 | 2025-01-01 | Vencido | No CR com Adauto ( aguardando envio calibração )
194 | 12014363 |  | 6435 | 90251990 | 160480 | TERMÔMETRO DIGITAL | LF | SP | BALITEK | 24 Meses | 2026-07-24 | 2028-07-23 | Em Uso | No CR com Adauto
196 | 12014364 |  | 6435 | 90251990 | 160481 | TERMÔMETRO DIGITAL | ES | SP | BALITEK | 24 Meses | 2025-07-01 | 2027-07-02 | Em Uso
197 | 12031424 |  | BR0000013835 | 90251990 | 3845183 | TERMÔMETRO DIGITAL | JC |  | BALITEK | 24 Meses | 2024-06-14 | 2026-06-15 | Vencido
198 | 12031423 |  | BR0000013835 | 90251990 | 3845174 | TERMÔMETRO DIGITAL | MC |  | BALITEK | 24 Meses | 2026-07-24 | 2028-07-24 | Em Uso | No CR com Adauto
203 | 12014337 | 59133 | ZNBW-030251-000002 | 90262090 | 314532 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO - 00 a 3000 kPa | LF | SP | ABSI | 24 Meses | 2025-01-31 | 2027-02-01 | Em Uso
204 | 12014365 |  | ZNBW-030251-000002 | 90262090 | 371237 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO - 00 a 3000 kPa | JC | SP | ABSI | 24 Meses | 2025-07-21 | 2027-07-22 | Em Uso
205 | 12018802 |  | ZNBW-030251-000002 | 90262090 | 495517 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO - 00 a 3000 kPa | AP | SP | ABSI | 24 Meses | 2026-04-10 | 2028-04-10 | Em Uso | Em sala de Ferramentas Lana
206 | 12035248 |  | ZNBW-030251-000002 | 90262090 | 461934 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO - 00 a 3000 kPa | MC | SP | ABSI | 24 Meses | 2025-09-18 | 2027-09-19 | Em Uso
207 | 12015982 | 61806 | ZNBW-030251-000002 | 90262090 | 424479 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO - 00 a 3000 kPa | ES | SP | ABSI | 24 Meses | 2025-09-09 | 2027-09-10 | Em Uso
208 | 12014961 | 59138 | BR0000008125 | 90262090 | 14783 | TRANSCAL 7280 - INDICADOR DIGITAL | LF | SP
209 | 12014963 |  | BR0000008125 | 90262090 | 551244 | TRANSCAL 7281 - INDICADOR DIGITAL | JC | SP
210 | 12018803 | 201267 | BR0000008125 | 90262090 | 28828 | TRANSCAL 7280 - INDICADOR DIGITAL | AP | SP | [5 empty] | Em sala de Ferramentas Lana
211 | 12015983 | 61806 | BR0000008125 | 90262090 | 5009 | TRANSCAL 7280 - INDICADOR DIGITAL | ES | SP
212 | 12035249 |  | BR0000008125 | 90262090 | 691539 | TRANSCAL 7281 - INDICADOR DIGITAL | MC | SP
213 | 12035254 | 202068 | 4L30011015A | 90249000 | L099-5024 | Mala de Força - Power Suitcase Kit | MC | SP
DENTRO DO PERÍODO DE TOLERANCIA DE CALIBRAÇÃO
SOLICITAR CALIBRAÇÃO :70 Dias Nacionais-120 Dias LW
PADRÃO VENCIDO.
PADRÕES ATIVOS MAS FORA DO SISTEMA DE CALIBRAÇÃO
65 | 12014276 | 59069 | 70001045-7 | 90.31.80.11 | 01.31.07 | DINAMOMETRO - 10 kN - (Estouro) | Reserva | SP | Trescal | 24 Meses | 2018-02-27 | 2020-02-27 | Vencido | FSC / Em sala de Ferramentas Lana
67 | 12014277 | 59070 | 70001045-7 | 90.31.80.11 | 92321 | DINAMOMETRO - 10 kN - (Estouro) | Reserva | VIX | Trescal | 24 Meses | 2018-02-27 | 2020-02-27 | Vencido | FSC / Em sala de Ferramentas Lana
39 | 12014267 | 59059 | 29290560-7 | 90318060 | S5Y7576 | CÉLULA DE CARGA 40N L&W OLD | C | SP | Trescal | 24 Meses | 2016-02-26 | 2018-02-26 | Vencido | FSC
49 | 12014270 | 59063 | 29290560-7 | 90318060 | S5Z5155 | CÉLULA DE CARGA 40 N L&W - OLD | Reserva | VIX | Trescal | 24 Meses | 2018-02-27 | 2020-02-27 | Vencido | FSC
57 | 12018799 |  | 4L30005380 | 90318060 | 785906 | CÉLULA DE CARGA - 100 N | CG | VIX | SENAI | 24 Meses | 2018-02-27 | 2020-02-27 | Vencido | FSC
49 | 12014237 | 59149 | 4L30005380 | 90318060 | 696546 | CÉLULA DE CARGA - 100 N | JC | VIX | SENAI | 24 Meses | 2018-12-12 | 2020-12-10 | Vencido
PADRÕES DE CHECK QUE NÃO EXIGEM CALIBRAÇÃO
1 |  |  | 4L30007666AA | 90249000 | 889 | FILME PARA CÂMERA DE FORMAÇÃO | Sorocaba | SP | L&W
2 |  |  | 4L30007732 | 90249000 | 454H | FILME PARA FORMAÇÃO | Sorocaba | SP | L&W
3 |  | 59139 | 4L30007297 | 90249000 | 80-453 | PADRÃO BENDING AUTOLINE | CG | VIX | L&W
4 |  |  | 4L30007297 | 90249000 | 80-453 | PADRÃO BENDING AUTOLINE | JC | VIX | L&W
5 |  | 543 | 4L30007297 | 90249000 | 7297 | PADRÃO BENDING AUTOLINE | LF | SP | L&W
PADRÕES SEGREGADOS
ITEM | CAD.SAP | ID | COD SPED | NCM | SÉRIE | DESCRIÇÃO | Usuario | Locação | ORGÃO CERT. | Periodicidade | DATA CAL. | Data Venc. | AÇÃO | STATUS
1 |  | 501 |  |  |  | MICROMETRO INTERNO DIGIMESS |  | VIX | [5 empty] | Em sala de Ferramentas Lana
2 |  | 849 |  |  |  | CRONÔMETRO DIGITAL- WOCO |  | VIX
3 |  | 522 |  |  |  | CONJ. DE 4 PESOS - STFI - 18 kg |  | VIX
4 |  | 5C83 | 70001055-7 | 90.31.80.11 | 5C83 | DINAMOMETRO - 5 kN - ( Crush/ZD) |  | VIX | [5 empty] | Em sala de Ferramentas Lana
7 |  | 172 |  |  |  | FILME DO TSO - L&W - STAND ALONE |  | SP
8 |  | *** |  |  | 1030 | FILME DO TSO - L&W - STAND ALONE |  | SP
9 |  | *** | ZNBW-072000-000002 | 90318060 | 305000 | L&W CASE 099 S/N 256 - Load cell 500 N |  | SP
10 |  | 641 |  |  | 511914 | MICRÕMETRO INTERNO DE DUAS PONTAS |  | SP
88 | 12014309 | 59103 | 223090000104 | 90303100 | 8500379 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE |  | SP | Gero | 24 Meses |  |  | Vencido
2 | 12014176 | 59110 | 70000310 | 84239010 | ID-002 | PESOS - 4 pçs - STFI - 18 kg - (Tensile/STFI) |  | SP | Gero | 48 Meses | 2015-07-24 | 2019-07-24 | Vencido | 714290
4 | 12014302 | 59096 | ZNBW-051300-000001 | 90172000 | *** | MEDIDOR DE ALTURA - (Rasgo) |  | SP | Gero | 24 Meses | 2015-03-02 | 2017-03-01 | Vencido | D22305/12
5 | 12014294 | 59088 | ZNBW-030203-000001 | 90262010 | 450 | MANOMETRO DIGITAL L&W - (Burst/Prensa/PFI/PPS) |  | SP | ABSI | 12 Meses | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Vencido | CAL-116741/14
6 | 12014340 | 59136 | 8444 | 90172000 | 505 | GONIÔMETRO - DIGIMESS |  | VIX | IPT | 24 Meses | 2016-01-25 | 2018-01-25 | Vencido | 738005
7 | 12014286 | 59079 | 70001055-7 | 90.31.80.11 | 5E44 | DINAMOMETRO - 5 kN - (Crush/ZD) |  | SP | IPT | 24 Meses | 2014-08-22 | 2016-08-21 | Vencido | 139570-101 / Em sala de Ferramentas Lana
8 | 12014278 | 59071 | 70001037-7 | 90.31.80.11 | L1063 | DINAMOMETRO - 1 kN - (PPS) |  | VIX | IPT | 24 Meses | 2014-08-21 | 2016-08-21 | Vencido | 139849-101
9 | 12014279 | 59072 | 70001037-7 | 90.31.80.11 | 82166 | DINAMOMETRO - 1 kN - (PPS) |  | SP | IPT | 24 Meses | 2015-09-01 | 2017-09-01 | Vencido | 147051-101
10 | 12014280 | 59073 | 70001037-7 | 90.31.80.11 | 01.31.08 | DINAMOMETRO - 1 kN - (PPS) |  | SP | IPT | 24 Meses | 2015-09-01 | 2017-09-01 | Vencido | 147050-101
11 | 12014281 | 59074 | 70001056-7 | 90.31.80.11 | 3C60 | DINAMOMETRO - 1 kN - (Tensile/ZD) |  | SP | IPT | 24 Meses | 2014-08-26 | 2016-08-26 | Vencido | 139572-101 / Em sala de Ferramentas Lana
12 | 12014174 | 59068 | 70001045-7 | 90.31.80.11 | 78694 | DINAMÔMETRO - 10 kN - (Estouro) |  | SP | Gero | 24 Meses | 2015-07-27 | 2017-07-27 | Vencido | 714393 / Em sala de Ferramentas Lana
14 | 12014274 | 59066 | 2029CRONOMETROHW30 | 91029900 | 678 | CRONÔMETRO DIGITAL - OREGON |  | SP | Gero | 12 Meses | 2016-03-26 | 2017-03-26 | Vencido | 2016/003145 / Em sala de Ferramentas Lana
15 | 12014272 | 59064 | 2029CRONOMETROHW30 | 91029900 |  | CRONÔMETRO DIGITAL - OREGON - (845) | CG | VIX | Gero | 12 Meses | 2017-01-16 | 2018-01-16 | Vencido | 2017/000708
40 | 12014235 | 54594 | 30016359-7 | 90318060 | 693632 | CÉLULA DE CARGA - 1000 N | LF | SP | CETEC | 24 Meses | 2019-08-27 | 2021-08-27 | Vencido | Em calibração
72 | 12015976 | 61808 | 4L29394150AA | 90249000 | 1167 | FILME DO TSO - STAND ALONE |  | SP | L&W | 24 Meses | 2021-05-01 | 2023-05-02 | Vencido | Em sala de ferramentas Lana
193 | 12014362 |  | 6435 | 90251990 | 160479 | TERMÔMETRO DIGITAL | JC | SP | BALITEK | 24 Meses | 2023-06-28 | 2025-06-27 | Vencido | Desativado
200 | 12021179 |  |  |  | 10361318 | THERMO-HIGRÔMETRO | CG | VIX | Trescal | 24 Meses | 2021-06-16 | 2023-06-17 | Vencido | Desativado
78 | 12017227 |  | 184-304S | 90173090 | 184-304S | CALIBRADOR DE FOLGA - (Micrômetro) | C | SP | Trescal | 24 Meses | 2017-07-12 | 2019-07-12 | Vencido
105 | 12014284 | 59077 | ZNBW-030311-000002 | 90.31.80.11 | D353 | DINAMOMETRO - 500 N - (Tensile/STFI) | Reserva | VIX | IPT | 24 Meses | 2019-06-07 | 2021-06-07 | Vencido | Em sala de Ferramentas Lana
106 | 12014285 | 59078 | 70001055-7 | 90.31.80.11 | 5C61 | DINAMOMETRO - 5 kN - (Crush/ZD) | Reserva | VIX | IPT | 24 Meses | 2024-02-15 | 2026-02-15 | Vencido
108 | 12014175 | 59081 | ZNBW-030311-000001 | 90.31.80.11 | 8A61 | DINAMOMETRO - 50 kN - (Prensa 040) | Reserva | SP | Trescal | 24 Meses | 2021-10-27 | 2023-10-27 | Vencido | Em sala de Ferramentas Lana
135 | 12014304 | 59098 | MGC00076 | 90173010 | 18091 | MICROMETRO INTERNO - (Crush) - (528) | JC | SP | CTM | 24 Meses | 2023-05-09 | 2025-05-08 | Vencido | Em sala de Ferramentas Lana / Devolução sem calibração reparo
199 | 12021178 |  |  |  | 10361339 | THERMO-HIGRÔMETRO | JC | SP | Trescal | 24 Meses | 2021-06-16 | 2023-06-17 | Vencido | Em sala de Ferramentas Lana
201 | 12021180 |  |  |  | 10361312 | THERMO-HIGRÔMETRO | ES | SP | BALITEK | 24 Meses | 2022-09-22 | 2024-09-22 | Vencido | Em sala de Ferramentas Lana
202 | 12021181 |  |  |  | 10361344 | THERMO-HIGRÔMETRO | C | Sorocaba-Sala Instrumentos | BALITEK | 24 Meses | 2022-09-22 | 2024-09-22 | Vencido | Em sala de Ferramentas Lana
124 | 12014296 | 59090 | ZNBW-030203-000006 | 90262010 | 1024262 | MANOMETRO TH 0 a 3000 kPa | Reserva | SP | ABSI | 24 Meses | 2018-08-15 | 2020-08-14 | Vencido | Com defeito / Em sala de Ferramentas Lana
Formulas:
Data Venc. = [DATA CAL.]+730
Data Venc. = [DATA CAL.]+730+0
AÇÃO = IF((TODAY())>[Data Venc.],"Vencido",IF([Data Venc.]-(TODAY())<=30,"Sol. Cal. Urgen.",IF([Data Venc.]-(TODAY())<=120,"Sol. Cal.",IF([Data Venc.]>(TODAY())+120,"Em Uso"))))
AÇÃO = IF((TODAY())>[Data Venc.],"Vencido",IF([Data Venc.]-(TODAY())<=120,"Sol. Cal.",IF([Data Venc.]>(TODAY())+120,"Em Uso")))
Note on O3: SEMPRE QUE UM PADRÃO FOR ATUALIZADO OU ALTERAÇÃO NA PLANILHA.
Note on J26: ESTE PADRÃO NORMALMENTE NÃO ERA CALIBRADO(SOMENTE A PLACA), MAS EM 2009 A L&W ENCONTROU UM ÓRGÃO QUE CALIBRA .
Note on G104: Ermelino: Utilizado na tração somente no ZD.
Note on C147: Será calibrado 1 ano após o Multímetro 856.
Note on C151: A ID deste padrão passará a ser nº: 856 s/n 51400243 ANTIGO: E100
Note on K202: Ermelino: Mudar para 24 meses quando fizer calibração RBC
Note on K203: Ermelino: Mudar para 24 meses depois que fizer calibração RBC
Note on K204: Ermelino: Mudar para 24 meses depois que fizer calibração RBC
Note on G207: Ermelino: 0 - 50 – 100 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 e 2000 e 3000 kPa
Note on G208: Ermelino: 0 - 50 – 100 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 e 2000 e 3000 kPa
Note on G211: Ermelino: 0 - 50 – 100 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 e 2000 e 3000 kPa
Note on C248: Antigo 538
Note on C251: Este filme não está sendo usado, por isso não está sendo calibrado.
Note on O264: CALIBRADO NA L&W EM 2006.
Note on K277: Ermelino: Mudar para 24 meses quando fizer calibração RBC
Note on K278: Ermelino: Mudar para 24 meses depois que fizer calibração RBC
Note on K279: Ermelino: Mudar para 24 meses depois que fizer calibração RBC

## Faixas de calibração
Padrão | Faixas de calibração
BAROMETRO TESTO 511 | 700, 740, 780, 820, 860, 900, 940, 980, 1020, 1060 e 1100 hPa
CALIBRADOR DE VAZÃO-DEFENDER 520M | 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 e 5000 ml/min
CALIBRADOR DE VAZÃO - ATEQ CDF-1000 | 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 8000, 12000 ml/min
CALIBRADOR DE VAZÃO - ATEQ CDF 7000 | 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, ml/min e 180, 210, 240, 300, 360, 480 e 720 l/h
CALIBRADOR DE FOLGA - (Micrômetro) | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,9 - 2 - 3 - 5 mm
CÉLULA DE CARGA - 40 N - (Micrômetro) | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 30 N (compressão)
CÉLULA DE CARGA - 1000 N | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750 e 950 N (tração)
CÉLULA DE CARGA - 100 N - (Tensile/STFI) | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 N (tração)
CÉLULA DE CARGA - 2 kN - (Crush/PPS) | 50, 100, 150, 200, 250, 500, 700, 950, 0,0 (compressão)
CÉLULA DE CARGA - 5 kN - (Burst/Crush/ZD) | 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 e 5000 N (compressão)
CRONÔMETRO DIGITAL - TECHNOS | 20, 40, 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 s
GONIÔMETRO - MITUTOYO | 0, 2, 5, 15, 30, 60, 90, 92, 95, 105, 120, 150, 180, 182, 185, 195, 210, 240, 270, 272, 275, 285, 300, 330, e 360 °
MANOMETRO 0 a 20 kPa - THOMEN - (839) | 0- 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 kPa
MEDIDOR DE ALTURA - (Rasgo) | 0, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 mm
MICROMETRO INTERNO - (Crush) - (528)
MICRÔMETRO TUBULAR STARRETT - (PFI) VIX | 238.5
MICRÔMETRO TUBULAR STARRETT - (PFI) SP | Verificar as diferenças entre os dois micrometros para acertar o range | 12014686 - 239,6
MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 12 - 24 - 50 VDC / 0 - 25 - 50 - 100 - 110 - 127 - 220 - 300 - 500 VCA / 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 ACC e ACA / 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 Ohms / 1 - 2,5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 Kohms / 1 - 5 - 10 - 25 - 50 Mohms
PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 mm
PAQUIMETRO DIGITAL - 300 mm | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm
RELÓGIO COMPARADOR - (Crush) | 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,45 - 0,46 - 0,47 - 0,48 - 0,49 - 0,50 - 0,51 - 0,52 - 0,53 - 0,54 - 0,55 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 mm
RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | Verificar as melhores posições para definir o range
ROTAMETRO YEW - 00 a 160 ml/min. | 0, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 120, 150, 180 ml/min
ROTAMETRO YEW - 00 a 1600 ml/min | 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 ml/min
ROTAMETRO YEW - 1600 a 6000 mL/min | 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 ml/min
TACÔMETRO DIGITAL | 50, 100, 150, 200, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 RPM para ambos os sensores
TERMÔMETRO DIGITAL | 0, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 180 ºC
TRANSDUTOR DE PRESSÃO - 00 a 3000 kPa | 0, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 kPa |  | CALIBRAÇÃO ROTÂMETROS (RBC)
|  |  | NDR | Faz mas não RBC
|  |  | Certi | Não faz
|  |  | Ctm | Não faz
|  |  | Absi | Não faz
|  |  | Presys | Não faz
Note on B22: Leandro Fernandes: Sempre enviar Relógio com o súbto
Note on A29: Ermelino: 0 - 50 – 100 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 e 2000 e 3000 kPa

## Planilha1
ITEM | CAD.SAP | ID | COD SPED | NCM | SÉRIE | DESCRIÇÃO | Usuario | Locação | ORGÃO CERT. | Periodicidade | DATA CAL. | Data Venc. | AÇÃO
138 | 12014962 | 59104 | 223090000104 | 90303100 | 14850387 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | LF | SP | Trescal | 24 Meses | 2023-01-19 | 2025-01-18 | Sol. Cal. Urgen.
140 | 12014307 | 59101 | 223090000104 | 90303100 | 51400243 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | CG | VIX | Trescal | 24 Meses | 2022-12-30 | 2024-12-29 | Vencido
149 | 12014316 | 59111 | 70000310 | 84239010 | 842 | PESOS - 7 pçs - Bending / Balança | CG | VIX | Trescal | 36 Meses | 2022-02-11 | 2025-02-11 | Sol. Cal. Urgen.
150 | 12014318 | 59113 | 70000310 | 84239010 | ID-003 | PESOS - 8 pçs - Bending / Balança | ES | SP | Trescal | 36 Meses | 2022-02-11 | 2025-02-11 | Sol. Cal. Urgen.
154 | 12014177 | 59114 | ZNBW-072003-000001 | 84239010 | ID-001 | PESOS - 6 pçs - RASGO | ES | SP | Trescal | 36 Meses | 2022-02-10 | 2025-02-10 | Sol. Cal. Urgen.
156 | 12014319 | 59115 | ZNBW-072003-000001 | 84239010 | 508 | PESOS - 6 pçs - RASGO | CG | VIX | Trescal | 36 Meses | 2022-02-10 | 2025-02-10 | Sol. Cal. Urgen.
186 | 12014335 | 59131 | 49242 | 90292010 | MD224501148 | TACÔMETRO DIGITAL | Reserva | SP | Trescal | 24 Meses | 2020-12-14 | 2022-12-14 | Vencido
187 | 12015978 | 61811 | MDT-2238B | 90292010 | ID07500000612M | TACÔMETRO DIGITAL | ES | SP | Trescal | 24 Meses | 2023-01-20 | 2025-01-19 | Sol. Cal. Urgen.
188 | 12015979 | 61812 | MDT-2238B | 90292010 | ID07500000613M | TACÔMETRO DIGITAL | LF | SP | Trescal | 24 Meses | 2023-01-20 | 2025-01-19 | Sol. Cal. Urgen.
119 | 12015981 | 61809 | 187-907 | 90172000 | 156021 | GONIÔMETRO - MITUTOYO | CG | VIX | CERTI | 24 Meses | 2023-02-17 | 2025-02-17 | Sol. Cal.
120 | 12015980 | 61810 | 187-907 | 90172000 | 156028 | GONIÔMETRO - MITUTOYO | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2023-02-17 | 2025-02-16 | Sol. Cal.
143 | 12014311 | 59105 | BR0000008124 | 90173020 | BD027076 | PAQUIMETRO DIGITAL - 200 mm - (840) | CG | VIX | CERTI | 12 Meses | 2023-12-14 | 2024-12-13 | Vencido
144 | 12014312 | 59106 | BR0000008124 | 90173020 | BH003222 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | MC | Sorocaba | CERTI | 12 Meses | 2023-12-14 | 2024-12-13 | Vencido
147 | 12020291 |  | BR0000008124 | 90173020 | 18942205 | PAQUÍMETRO DIGITAL - 200 mm | ES | SP | CERTI | 12 Meses | 2023-12-14 | 2024-12-13 | Vencido
171 | 12014351 |  | 511-132 | 90318099 | 2140238 | RELÓGIO COMPARADOR - (Crush) | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2023-01-19 | 2025-01-18 | Sol. Cal.
172 | 12014352 |  | 511-134 | 90318101 | 2140240 | RELÓGIO COMPARADOR - (Crush) | CG | VIX | CERTI | 24 Meses | 2022-12-29 | 2024-12-28 | Vencido
173 | 12019051 |  | 1101830000042 | 90318099 | 71091356 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | JC | SP | CERTI | 24 Meses | 2022-12-20 | 2024-12-19 | Vencido
175 | 12035255 |  | BR0000008134 | 90318099 | 4337660 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | MC | SP | CERTI | 24 Meses |  | 1901-12-31 | Vencido
176 | 12014359 |  | BR0000008134 | 90318099 | .07975 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | CG | VIX | CERTI | 24 Meses | 2022-12-29 | 2024-12-28 | Vencido
177 | 12016002 | 61806 | BR0000008134 | 90318099 | 61030946 | RELÓGIO COMPARADOR - (SCT) | ES | SP | CERTI | 24 Meses | 2023-01-20 | 2025-01-19 | Sol. Cal.
Formulas:
Data Venc. = [DATA CAL.]+365
AÇÃO = IF((TODAY())>[Data Venc.],"Vencido",IF([Data Venc.]-(TODAY())<=120,"Sol. Cal.",IF([Data Venc.]>(TODAY())+120,"Em Uso")))
Note on C3: A ID deste padrão passará a ser nº: 856 s/n 51400243 ANTIGO: E100